Российская Федерация Общество с ограниченной ответственностью «ОмВент»

Заводская ул., д. 11, г. Омск-65, 644065Тел-факс (8-3812)-64-44-74, приёмная 64-37-29 ИНН 5501220253/КПП 550101001, р/сч 40702810423050000132, кор/сч 30101810600000000774 БИК 045004774, ОГРН 1095543027480, Филиал «Новосибирский» ОАО «АЛЬФА-БАНК» г. Новосибирск sales@omvent.com

Опросный лист для подготовки ТКП на систему автоматизации

| Контактная информация |
| --- |
| Организация |  |
| Контактное лицо |  |
| Адрес |  |
| Объект |  |
| Телефон |  |
| Факс |  |
| E-mail |  |
| Дата |  |
| Общая информация по оборудованию |
| Тип установки |  |
| Производитель |  |
| Технические характеристики оборудования находятся в файле подбора* | ДА | НЕТ |
| * Если имеется, приложить к анкете. |
| Заслонки наружного воздуха | ДА | НЕТ |
| Количество валов заслонок [шт.] |  |
| Площадь заслонки [м²] (либо момент вращения [Н*м]) |  |
| Подбирать приводы заслонок | ДА | НЕТ |
| Возвратная пружина (э/м возврат) | ДА | НЕТ |
| Заслонки секции рециркуляции | ДА | НЕТ |
| Количество валов заслонок [шт.] |  |
| Площадь заслонки [м²] (либо момент вращения [Н*м]) |  |
| Подбирать приводы заслонок | ДА | НЕТ |
| Возвратная пружина (э/м возврат) | ДА | НЕТ |
| Заслонки, отсекающие основной/резервный вентиляторы | ДА | НЕТ |
| Количество валов заслонок [шт.] |  |
| Площадь заслонки [м²] (либо момент вращения [Н*м]) |  |
| Подбирать приводы заслонок | ДА | НЕТ |
| Возвратная пружина (э/м возврат) | ДА | НЕТ |
| Воздушные фильтры | ДА | НЕТ |
| Количество [шт.] |  |
| Номинальное давление [Па] |  |
| Конечное давление [Па] |  |
| Калорифер первого подогрева (водяной) | ДА | НЕТ |
| Теплоноситель (Вода/водно-гликолевая смесь) |  |
| Процент содержания гликоля [%] |  |
| Расход теплоносителя (Указать размерность) |  |
| Падение давления на теплообменнике |  |
| Использовать 3-х ходовой или 2-х ходовой клапан |  |
| Датчик температуры в помещение | ДА | НЕТ |
| Температура теплоносителя вход/выход [°С] | Вход | Выход |
| Обвязка уже имеется | ДА | НЕТ |
| Поперечные размеры установки (длина капиллярного термостата) [мм] |  |
| Подбирать насос (Если нет, заполнить нижеследующие ячейки) | ДА | НЕТ |
| Насос: - Напряжение питания [В] - Номинальный ток [А] - Вывод термоконтактов |  |
|  | ДА | НЕТ |
| Привод: - Напряжение питания [В] - Сигнал управления |  |
| Калорифер первого подогрева (электрический) | ДА | НЕТ |
| Мощность [кВт] |  |
| Количество ступеней распределения мощности |  |
| Термостаты имеют внешнее подключение | ДА | НЕТ |
| Требуется плавное управление | ДА | НЕТ |
| Калорифер второго подогрева (водяной) | ДА | НЕТ |
| Теплоноситель (Вода/водно-гликолевая смесь) |  |
| Процент содержания гликоля [%] |  |
| Расход теплоносителя (Указать размерность) |  |
| Падение давления на теплообменнике |  |
| Использовать 3-х ходовой или 2-х ходовой клапан |  |
| Датчик температуры в помещение | ДА | НЕТ |
| Температура теплоносителя вход/выход [°С] | ДА | НЕТ |
| Обвязка уже имеется | ДА | НЕТ |
| Поперечные размеры установки (длина капиллярного термостата) [мм] |  |
| Подбирать насос (Если нет, заполнить нижеследующие ячейки) | ДА | НЕТ |
| Насос: - Напряжение питания [В] - Номинальный ток [А] - Вывод термоконтактов |  |
|  | ДА | НЕТ |
| Привод: - Напряжение питания [В] - Сигнал управления |  |
| Калорифер второго подогрева (электрический) | ДА | НЕТ |
| Мощность [кВт] |  |  |
| Количество ступеней распределения мощности |  |  |
| Термостаты имеют внешнее подключение | ДА | НЕТ |
| Требуется плавное управление | ДА | НЕТ |
| Охладитель водяной | ДА | НЕТ |
| Теплоноситель (Вода/водно-гликолевая смесь) |  |
| Процент содержания гликоля [%] |  |
| Расход теплоносителя (Указать размерность) |  |
| Падение давления на теплообменнике [кПа] |  |
| Охладитель фреоновый | ДА | НЕТ |
| Количество ступеней |  |
| Последовательность установленных теплообменников |
| Например: [Калорифер – Охладитель – Калорифер], [Охладитель – Калорифер], [Калорифер – Увлажнитель – Калорифер] |  |
| Второй калорифер используется для работы в межсезонье или для осушения приточного воздуха? |  |
| Увлажнитель паровой | ДА | НЕТ |
| Производитель |  |
| Увлажнитель ячейковый (оросительный) | ДА | НЕТ |
| Количество насосов |  |
| Мощность насоса [кВт] |  |
| Напряжение питания [В] |  |
| Контроль влажности по датчику: – в приточном канале – в вытяжном канале – в помещении |  |
| Рекуператор пластинчатый | ДА | НЕТ |
| Байпас | ДА | НЕТ |
| Рекуператор гликолевый | ДА | НЕТ |
| Процентное содержание гликоля [%] |  |
| Температура теплоносителя [°C] |  |
| Расход теплоносителя (Указать размерность) |  |
| Падение давления на горячем теплообменнике [кПа] |  |
| Падение давления на холодном теплообменнике [кПа] |  |
| Рекуператор роторный | ДА | НЕТ |
| Скорость вращения (постоянная или переменная) |  |
| Напряжение питания [В] |  |
| Номинальный ток [А] |  |
| Сигнал аварии | ДА | НЕТ |
| Двигатели вентиляторов |
| Линия притока |
| Количество двигателей [шт.] |  |
| Мощность [кВт] |  |
| Напряжение питания [В] |  |
| Термозащита (Терморезистор или Термоконтакт) |  |
| Тип привода (Прямой или Ременный) |  |
| Имеется резервный вентилятор | ДА | НЕТ |
| Вытяжная линия |
| Количество двигателей [шт.] |  |
| Мощность [кВт] |  |
| Напряжение питания [В] |  |
| Термозащита (Терморезистор или Термоконтакт) |  |
| Тип привода (Прямой или Ременный) |  |
| Имеется резервный вентилятор | ДА | НЕТ |
| Регулирование оборотов |
| а) Предусмотреть тиристорный регулятор б) Предусмотреть автотрансформатор в) Предусмотреть частотный преобразователь г) Регулирование оборотов не требуется |  |
| Если частотный преобразователь уже имеется |
| Приточная линия: Марка и модель частотного преобразователя |  |
| Вытяжная линия: Марка и модель частотного преобразователя |  |
| Прочее |
| Русскоязычный интерфейс | ДА | НЕТ |
| Ниже укажите дополнительные сведения, необходимые для подбора оборудования |

Заполненную анкету отправьте по электронной почте sales@omvent.com

или факсу (3812) 64-44-74